УДК 621.585

Возможности и эффективность вакуумно-испарительных

систем охлаждения и замораживания жидкостей

С. И. Бажинов, Б. Т. Маринюк

г. Москва, Московский государственный университет инженерной экологии

В последние годы в России и за её пределами ведётся активный поиск альтернативных хладагентов, которые, обладая нулевым или близким к этому потенциалом разрушения озона, могли бы иметь показатели, сравнимые с распространёнными в практике фреонами R12, R22, R502 и т.д. Работа по этому направлению идёт как по пути синтеза новых моновеществ типа R134a, R125, RC318, так и по пути создания смесевых композиций из известных соединений с целевыми добавками, отвечающими за те или иные свойства вещества (смеси С1, СМ1, R404a и другие).

Новые озонобезопасные хладагенты имеют высокую стоимость, промышленное производство их сосредоточено преимущественно в развитых странах. Поэтому перевод на них действующего холодильного оборудования является более чем проблематичным. Применение же смесевых композиций связаны с существенными трудностями в эксплуатации холодильных машин торгового и промышленного уровней производительности, где трудно избежать утечек хладагента.

Такие факторы как экологическая чистота, доступность, термодинамическая эффективность, простота обслуживания, дешевизна, пожаро- и взрывоопасность вызвали необходимость поиска для холодильных установок рабочих веществ природного происхождения, в первую очередь, воды, водных растворов солей, спиртов и т.д.

В настоящее время вода, большей частью, рассматривается как хладоноситель с совершенными теплофизическими свойствами. Однако её можно рассматривать и как холодильный агент сверхнизкого давления. Рабочее давление водяных паров при околонулевых температурах составляет около 600 Па.

Вакуумная технология может успешно применяться в целях охлаждения воды, получения водного льда и водоледяной суспензии.

Основными преимуществами вакуумно-испарительных холодильных установок являются:

- отсутствуют ограничения на начальную температуру объекта охлаждения;

- возможно получение льда в различных формах (от блоков до мелкодисперсных частиц);

- установка не загрязняет окружающую среду.

На кафедре холодильной и криогенной техники Московского государственного университета инженерной экологии разработана холодильная машина МВХ-150, способная осуществлять охлаждение до 150 л/ч молока с начальной температурой +30 °С до температуры +5 °С в течение полутора часов. Принципиальная схема установки представлена на рис. 1. Конструктивно машина включает бак-испаритель ёмкостью 300 л и вакуумно-конденсаторный агрегат, обеспечивающий откачку водяных паров со скоростью до 150 л/с с помощью основного вакуумного насоса двухроторного типа и вспомогательного вакуумного насоса с быстротой откачки 5 л/с.

Конденсация водяных паров осуществляется в кожухотрубном водяном конденсаторе с теплопередающей поверхностью 4 м2.

Работа вакуумно-испарительной холодильной установки происходит следующим образом.

Охлаждаемую пищевую жидкость заправляют в резервуар-охладитель 1. Заправка может осуществляться автоматически с использованием вспомогательного механического вакуумного насоса 3. Он ведёт откачку до давления насыщенных паров при равновесной температуре, обычно это 15 - 25 мм рт. ст. После чего включается основной насос 2, который нагнетает водяной пар в конденсатор 4, в межтрубном пространстве которого конденсируется водяной пар, а в трубках проходит охлаждающая вода. Оба насоса работают до достижения охлаждения среды до заданной температуры. Опорожнение резервуара-охладителя осуществляется после остановки вакуум-насосов и подачи атмосферного воздуха в паровую полость резервуара через вентиль-натекатель 6.

Рис. 1. Принципиальная схема вакуумно-испарительной холодильной установки.

1 – бак-охладитель; 2 – основной вакуум-насос; 3 – вспомогательный вакуум-насос; 4 – конденсатор; 5 – ресивер конденсата воды; 6 – вентиль-натекатель; 7 – вентиль для слива молока; 8, 9 – вода на конденсатор; 10 – слив сконденсировавшейся воды в канализацию.

Механизм охлаждения жидкости основан на том, что в процессе кипения рабочего вещества (молока, воды) при давлении ниже атмосферного происходит интенсивный отвод тепла с порциями паров рабочего вещества, которое конденсируется в конденсаторе.

Создана математическая модель, с помощью которой можно прогнозировать скорость понижения температур различных порций молока и других жидкостей. В качестве исходных данных для построения модели были взяты начальная масса жидкости m0, её теплоёмкость cp и теплота парообразования r. Скорость откачки основного вакуумного насоса характеризуется параметром Sэф. В итоге была получена расчётная зависимость

,	(1)

где τ – время охлаждения жидкости, с; tн – начальная температура жидкости, °С; t – конечная температура жидкости, °С; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль ∙ К); μ – молекулярная масса паров жидкости, кг/моль; k – коэффициент тепловыделений, Вт.

Рис. 2. Динамика охлаждения жидкостей

Результаты расчёта по математической модели (рис. 2) были сопоставлены с результатами испытаний, проведённых на действующей установке. Из графика видно их хорошее совпадение. Следует отметить, что охлаждение молока не имеет каких-либо специфических особенностей.

По предварительным оценкам, расход электроэнергии на охлаждение 1 т молока составит от 14 до 19 кВт ∙ ч (в зависимости от температуры воды, поступающей на конденсатор), что на 20 – 30 % меньше, чем при использовании парокомпрессионных холодильных машин на традиционных агентах.

Вакуумно-испарительная установка может эксплуатироваться и в режиме льдогенератора. При этом лед следует намораживать послойно, подавая воду в бак-охладитель малыми порциями. Поскольку при такой технологии поверхность охлаждения переносится на границу раздела лёд-вода, исключается все возрастающие термические сопротивления массива льда, что имеет место практически во всех льдогенераторах.

Тепловой расчёт вакуумного льдогенератора сводится к определению его производительности по льду при оптимальном режиме работы установки. Оптимальный режим работы достигается при установлении соответствия расхода воды на орошение холодопроизводительности основного вакуумного насоса на среднем температурном уровне образования льда. Расчёт может быть сведён к составлению теплового баланса установки. Холодопроизводительность основного насоса на заданном среднем температурном уровне образования льда Q0:

Q0 = Sэф ∙ ρ″ ∙ r**,		(2)

где Sэф–эффективная скорость откачки основного вакуумного насоса, м3/с; ρ″–плотность насыщенного водяного пара при температуре образования льда, кг/м3; r**–теплота конденсации и замерзания водяного пара в лёд, кДж/кг.

Если принять, что вся холодильная мощность расходуется на замерзание распыляемой воды в лёд, т. е. вода к моменту падения на поверхность намораживания имеет температуру вблизи 0 °С, то производительность по льду составит

Gл = Sэф ∙ ρ″ ∙ r**/r	(3)

где r – теплота фазового перехода воды в лёд, кДж/кг.

Оценим производительность по водному льду установок, снабжённых основным вакуумным насосом производительностью 150 л/с.

Gл = 0,150 ∙ 0,00485 ∙ 2830/334 = 0,00616 кг/с (22 кг/ч);

Для насоса производительностью 150 л/с расход электроэнергии для производства 22 кг льда составит около 1 кВт∙ч. Приблизительно такой же расход энергии будет и на вспомогательном насосе. Тогда удельный показатель энергии на 1 кг производимого льда составит 0,45 кВт∙ч/кг, что существенно ниже, чем в лучших образцах современных парокомпрессионных льдогенераторах на фреонах.

На сегодняшний день в разных отраслях промышленности находит широкое применение водоледяная суспензия. При использовании мелкодисперсного льда в качестве хладоносителя используются трубы небольшого диаметра, так как эта композиция имеет высокую хладоемкость. При этом водоледяная суспензия беспрепятственно проходит через теплообменные аппараты с малыми эквивалентными диаметрами каналов.

Процесс вакуумной генерации мелкодисперсного водного льда основан на физических процессах, происходящих в факеле жидкости, диспергируемой в вакумированное пространство бака-охладителя.

Через форсунку, смонтированную в баке-охладителе, подается рабочее вещество (вода) с околонулевой температурой. В результате диспергирования воды в вакуумируемое пространство камеры происходит испарение и замерзание капель воды. При сублимации льда с замерзшей поверхности часть замороженной воды переходит в паровую фазу, за счет чего происходит понижение температуры, откачиваемые пары воды направляются в конденсатор, где происходит отвод тепла конденсации с помощью охлаждающей воды.

Понижение давления в баке-охладителе осуществляется первоначально до давления насыщенных паров при соответствующей температуре, распыляемой в нее жидкости. Далее происходит дальнейшее понижение упругости паров, сопровождающееся интенсивным отводом тепла и понижением температуры на поверхности раздела лед-пар ниже 0  °С.

Рис. 3. Схема вакуумного воздействия на замораживаемую жидкость

Вакуумный льдогенератор для получения мелкодисперсного водного льда состоит из вакуумного агрегата, конденсатора и бака-охладителя, в котором смонтированы каплеотбойник и форсунка  для диспергирования воды.

Таблица 1. Сравнение параметров парокомпрессионной холодильной машины, работающей на фреоне и вакуумной холодильной машины.

|  | Фреоновый льдогенератор Scotsman AF-200 AS | Вакуумный льдогенератор |
| --- | --- | --- |
| Холодильный агент | R404a | Вода |
| Масса получаемого льда, кг/сут | 120 | 120 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 | 0,52 |
| Температура воды на входе в льдогенератор, °С | +3 | +3 |
| Время получения требуемого количества льда, ч | 24 | 24 |
| Удельные затраты энергии, на производство 1 кг льда, кВт∙ч/кг | 0,1 | 0,104 |

Как видно из таблицы 1, вакуумный льдогенератор и фреоновая парокомпрессионная установка аналогичного назначения по энергетическим параметрам сопоставимы друг с другом. Несмотря на паритет по потребляемой электрической мощности между установками, вакуумный льдогенератор имеет в своем составе меньший набор оборудования, легко обслуживается и не производит отрицательного воздействия на окружающую среду.

На кафедре «Холодильная и криогенная техника» МГУИЭ выполнено экспериментальное исследование по производству водоледяной суспензии. В результате чего изучены режимы охлаждения воды и намораживания водного льда, разработана технология получения «ледяной воды» путем создания композиции из воды и тающего льда.

# Text boxes

(, (, ( – эксперимент;

– расчёт по математической модели.

Подача воды

Откачка паров

Каплеотбойник

Гранулы льда