УДК 621.51, 621.565

Теплообменные аппараты со спирально-змеевиковой проточной частью

Е.В. Сухов, А.А. Шипунова, В.Л. Юша

(Омский Государственный Технический Университет)

При разработке холодильных, криогенных систем и установок вопросы снижения массо-габаритных характеристик, а также первоначальных и эксплуатационных расходов машин и аппаратов, входящих в эти системы, приобретают все большую актуальность. В полной мере это относится и к теплообменному оборудованию вторичного контура холодильных машин, к которым относятся теплообменные аппараты систем рекуперации тепла и жидкостноохлаждающих машин (чиллеры) с рабочими средами типа «вода-вода».

Известно, что геометрический объём теплообменных аппаратов вторичного контура холодильных установок в ряде случаев составляет до одной трети от общего объёма установки. Повышение компактности таких систем в большинстве случаев решается применением дорогостоящих пластинчатых теплообменных аппаратов (ПРТ). Наряду с высокими первоначальными затратами данный тип аппаратов имеет высокий коэффициент эксплуатационно-сервисных затрат по сравнению с распространенными ранее кожухотрубными теплообменными аппаратами (КТА), пучок труб в ряде случаев которых состоял из обычных прямолинейных гладких труб круглого сечения. Однако, накопленный на сегодняшний день научный потенциал позволяет создавать КТА с оптимальными показателями энергоэффективности, компактности и цены и, таким образом, достойно конкурировать с ПРТ. В данном докладе представлен сравнительный анализ эффективности прямолинейных каналов со спирально-змеевиковыми (СЗ) каналами круглого сечения для последующей их рекомендации к использованию в КТА вторичного контура холодильных машин и установок.

По сравнению с традиционными КТА, СЗ конструкции трубчатых элементов значительно повышают компактность КТА и обеспечивают компенсацию тепловых расширений в пучке труб. Кроме того, СЗ каналы обеспечивают интенсификацию процессов теплообмена и турбулизации потока рабочей среды в поле массовых сил за счёт криволинейной траектории потока (рис.1), появление центробежной составляющей приводит к возникновению вторичных циркуляционных течений внутри потока. Такая структура потока даже при гладких стенках проточной части канала приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи, величина которого зависит не только от свойств рабочей среды и режима течения, но и от кривизны траектории потока рабочего газа.

Энергоэффективность теплообменных каналов в литературе [1, 2, 3] характеризуется комплексом (NuЗМ/NuГЛ)/(ξЗМ/ξГЛ), где индекс «зм» относится к СЗ каналам, а индекс «гл» - к прямолинейным гладким. Определение чисел Nu и коэффициентов сопротивления ξ для обоих типов каналов проводилось согласно стандартной методике расчета теплообменных устройств [1]. Исходные данные для расчета Nu  и ξ (температура на входе и выходе из канала, температура внутренней стенки трубного элемента, давление жидкости на входе и выходе из канала) определялись с помощью моделирования теплогидравлических процессов рассматриваемых теплообменных устройств в многофункциональном программном комплексе ANSYS 11.0 c использованием модуля термодинамических расчетов CFX. Комплекс задач, связанных с вопросами гидрогазодинамики и теплообмена, в  ANSYS CFX 11.0  решается с помощью уравнений движения, неразрывности, состояния, общего уравнения энергии, уравнений теплообмена. Для всего диапазона чисел Re расчет чисел Nu и ξ проводился с использованием трех моделей турбулентности (k-e, k-ω и Eddy Viscosity) пакета CFX с целью их дальнейшего сравнения с инженерным способом определения Nu и ξ по известным эмпирическим зависимостям.

Для расчетной модели были заданы следующие условия однозначности: температура спирально-змеевикового элемента, давление воды на входе в канал, температура воды на входе в канал, расход воды на выходе из канала, плотность теплового потока на внешней стенке канала; геометрические условия согласно заданным параметрам 3D-модели; физические условия используемых сред и веществ (вода, медь) согласно данным библиотек CHT Solids, Particle Solids и IAPWS пакета ANSYS CFX 11.0. Тепловая нагрузка и режимы течения среды соответствовали реальным для теплообменников вторичного контура холодильных установок.

Основные этапы моделирования каналов в пакете программ ANSYS CFX, представленные на рис. 1.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис.1. Реализация математической модели спирально-змеевикового теплообменного устройства в ANSYS: а) - создание 3D-модели; б) - разбиение на сетку  конечных элементов; в) – визуализация расчетного поля температур; г) – визуализация расчетного поля давлений

Проверка математической модели на адекватность показывает, что применение ANSYS CFX 11.0 в теплогидравлических расчетах по сравнению с известными критериальным зависимостям, например, для хорошо изученных прямолинейных каналов круглого сечения (М.А. Михеев, С.С. Кутателадзе, Ж.Пуазейль и др.) погрешность определения Nu и ξ составляет не более 10% и 15% во всем диапазоне чисел Re. В дальнейшем полагаем, что существующие расхождения являются допустимыми для подобного рода расчетов рассматриваемых типов каналов.

Полученные результаты расчета чисел Nu и ξ с привлечением пакета программ ANSYS  CFX приведены на графике рис.2. Эффективность СЗ каналов перед традиционными прямолинейными имеет стабильную характеристику и прослеживается на всем режиме течения рабочей среды.  Комплекс (NuЗМ/NuГЛ)/(ξЗМ/ξГЛ) имеет диапазон значений 1,7…1,13. При развитом турбулентном течении (Re>15000) интенсификация теплообмена в СЗ каналах по сравнению с прямолинейными каналами достигает 25% при увеличении мощности на прокачку хладо- теплоносителя всего на 10%, что соответствует росту числа Nu на 11% при отсутствии повышения энергозатрат.  В   меньшем    диапазоне   чисел   Re  в  СЗ   теплообменных элементах наблюдается повышенный энергетический эффект благодаря увеличенной зоне ламинарного течения с микровихрями (Re<8000) по сравнению с прямолинейными гладкими каналами (Re<2300). Однако, такие режимы крайне редки для существующего теплообменного оборудования вторичного контура холодильных машин и не рассматриваются в данном материале.

Рис. 2. Зависимость чисел Nu и ξ от числа Re для спирально-змеевиковых и прямолинейных каналов круглого сечения: сплошные линии – кривые чисел Nu; пунктирные  линии  – кривые коэффициентов ξ

Согласно уравнению Ньютона-Рихмана площадь теплообменной поверхности имеет обратно-пропорциональную зависимость от коэффициента теплоотдачи, что позволяет обеспечить снижение расчетной теплообменной поверхности до 10% (при равных прочих условиях) для отдающей среды проточной части СЗ элементов КТА. При этом в условиях плотной компоновки трубного пучка КТА спирально-змеевиковыми элементами, возможно уменьшение габаритных характеристик КТА до 20%, а их массы - до 7% по сравнению с традиционными конструкциями КТА.

Таким образом, СЗ геометрии трубных пучков КТА позволяют создавать современные теплообменные аппараты, отвечающие современным требованиям компактности, энергоэффективности и сравнительно низкой величине первоначальных и эксплуатационных затрат.

Библиографические ссылки:

- Кутателадзе, С.С. Справочник по теплопередаче/ С.С. Кутателадзе, В.М. Боришанский. -  М.: 1952. – 418 с.

- Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Ярхо С.А. Интенсификация теплообмена в каналах. — М.: Машиностроение, 1990. – 208 с.

3. Щукин, В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – М.: Машиностроение, 1980. – 240 с.